УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Автопарк №1 «Спецтранс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Язев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Наименование** | **Информация** |
| **1.** | ***Способ закупки*** | Запрос котировок |
| **2.** | ***Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика*** | Заказчик: Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс» (АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»)  Место нахождения и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр. д.7  Контактное лицо по общим вопросам: Кирющенко Карина Алексеевна  e-mail: [zakupki@spest1.ru](mailto:zakupki@spest1.ru)  Специалист, ответственный за разработку и размещение извещения на сайте Заказчика и заключение договора – Кирющенко Карина Алексеевна |
| **3.** | ***Предмет Договора*** | **выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)** |
| **4.** | ***Сроки выполнения работ:*** | Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после получения авансового платежа от Заказчика в соответствии с Договором.  Срок выполнения работ не превышает 30 рабочих дней. |
| **5.** | ***Количество выполняемых работ*** | В соответствии с ***Приложением №1*** к Извещению о проведении запроса котировок |
| **6.** | ***Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)*** | Российский рубль (руб.) |
| **7.** | ***Место выполнения работ*** | г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус) |
| **8.** | ***Сведения о начальной (максимальной) цене Договора*** | **700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.**  Начальная (максимальная) цена договора определяются и обосновываются посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора приведен в расчете начальной (максимальной) цены договора. (*Приложение № 1**к Техническому заданию*).  Цена договора включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги, пошлины, сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы, а также все расходы, связанные с исполнением условий договора. |
| **9.** | ***Источник финансирования заказа*** | собственные средства Заказчика |
| **10.** | ***Форма, сроки и порядок оплаты услуг*** | Заказчиком осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости работ по Договору в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на предоплату. Остаток суммы оплачивается Заказчиком после приемки результата выполненных работ и подписания Акта выполненных работ в срок, установленный Договором. |
| **11.** | ***Порядок приема заявок на участие в запросе котировок в электронной форме*** | Начало приема заявок на участие в запросе котировок: «11» ноября 2021 г. 10:00.  Окончание приема заявок на участие в запросе котировок:  «16» ноября 2021 г. в 10:30. |
| **12.** | ***Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки*** | «16» ноября 2021 г. в 11:00 по адресу Заказчика. |
| **13.** | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке*** | 1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок (в произвольной форме) на электронную почту Заказчика – [zakupki@spest1.ru](mailto:zakupki@spest1.ru), в срок не позднее, чем за три дня до окончания подачи котировочных заявок.  2. Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок – «11» ноября 2021 г.  3. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок – «12» ноября 2021 г.  4. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении о проведении запроса котировок и размещает их на сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.  5. Запросы о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок, полученные позднее срока, указанного в пункте 3 не рассматриваются  6. Разъяснения положений не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| **14.** | ***Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок и порядок предоставления такого обеспечения*** | не требуется |
| **15.** | ***Размер обеспечения исполнения Договора и порядок предоставления такого обеспечения*** | не требуется |
| **16.** | ***Изменение объема выполнения работ, оказания услуг*** | При выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, на выполнение, оказание которых заключен договор, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить цену договора в соответствии с увеличивающимся объемом таких работ, услуг.  При внесении соответствующих изменений в договор, в связи с сокращением потребности в работах, услугах, предусмотренных договором, Заказчик обязан изменить цену договора в соответствии с сокращаемым объемом работ, услуг. |
| **17.** | ***Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление*** | Извещение о закупке размещено Заказчиком и доступно для скачивания в электронном виде без взимания платы:  - на сайте Заказчика – <http://www.spest1.ru/> (далее сайт Заказчика)  Сроки предоставления: на стадии приема заявок.  Документация о закупке на бумажном носителе не предоставляется. |
| **18.** | ***Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок*** | В любое время до окончания (истечения) срока представления котировочных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение о проведении запроса котировок.  В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭТП до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее трех дней. |
| **19.** | ***Отмена запроса котировок*** | 1. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любой момент до заключения договора.  2. Решение об отмене закупки размещается на сайте Заказчика в день принятия этого решения.  3. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса котировок. |
| **20.** | ***Требования, предъявляемые к участникам закупки*** | 1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;  5. отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  7. Участник закупки – юридическое лицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участнике закупки. |
| **21.** | ***Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе котировок*** | 1. Для участия в запросе котировок участник закупки должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки.  2. **Форма котировочной заявки** установлена в ***Приложении № 2* к извещению о запросе котировок.** |
| **22.** | ***Состав документов, подающихся вместе с котировочной заявкой*** | 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);  3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  4) полученную не ранее чем за 3(три) месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц\* или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);  5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок;  6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;  7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;  8) документ, декларирующий следующее:  - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  - на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;  - у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;  9) предложение о цене договора;  10) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными документацией о проведении запроса котировок;  11) уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения представляется);  12) Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах). Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  **\***либо в форме электронного документа (на электронном носителе: CD-диск, флеш-накопитель и т.п.), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую выписку |
| **23.** | ***Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок*** | 1. Заявка на участие в запросе котировок, содержащая сведения и документы, предусмотренные настоящим извещением, подается участником закупки в запечатанном конверте по адресу: **г. Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 7, административное здание, каб. 6** (с 10-00 до 17-00 ч., суббота-воскресенье выходные).  На конверте указывается наименование Заказчика, вид и номер закупки, предмет закупки; наименование и адрес Участника.  В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.  2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе котировок, включают:  а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок, и котировочной заявки участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса котировок;  б) обязательство не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку после истечения срока окончания подачи заявок;  в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;  г) согласие на обработку персональных данных для случаев, указанных в подпункте 3) пункта 23 настоящего извещения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а) –в) пункта 2 настоящего раздела.  4. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса котировок несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса котировок. |
| **24.** | ***Рассмотрение и оценка котировочных заявок*** | 1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется последовательно.  2. Закупочная комиссия рассматривает котировочные заявки, на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок.  3. Заявка участника закупки отклоняется Закупочной комиссией при рассмотрении в следующих случаях:  3.1. непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;  3.2. несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, обязательным требованиям документации запроса котировок;  3.3. непредставления обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации запроса котировок;  3.4. несоответствия заявки требованиям документации запроса котировок;  3.5. наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных;  4. Отклонение котировочной заявки по иным основаниям, не указанным в пункте 3.1 и 3.5 не допускается.  5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.  6. В случае если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Запрос котировок в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов запроса котировок не вносятся сведения о результатах оценки.  7. В случае если при проведении рассмотрении котировочных заявок были признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, запрос котировок форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  8. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в течение рабочего дня, следующего после даты окончания срока их подачи. |
| **25.** | ***Определение победителя запроса котировок*** | 1. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.  2. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена.  3. По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на котором осуществляется определение победителя запроса котировок, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок.  4. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов запроса котировок.  5. Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания на сайте Заказчика. |
| **26.** | ***Последствия признания запроса котировок несостоявшимся*** | 1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса котировок, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок или применить другой способ закупки.  2. В случае подачи единственной котировочной заявки, Закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения единственной котировочной заявки. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день проведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на сайте Заказчика. |
| **27.** | ***Заключение договора по результатам проведения запроса котировок*** | 1. В течение пяти дней с даты размещения на сайте Заказчика итогового протокола, Заказчик направляет победителю запроса котировок договор, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок, цены договора, предложенной победителем запроса котировок, с которым заключается договор.   Договор направляется победителю запроса котировок на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в запросе котировок.  2. Договор заключается не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на сайте Заказчика итогового протокола.  При этом договор заключается только после предоставления участником запроса котировок обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, если условие о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок.  3.В течение пяти дней с даты направления Заказчиком проекта договора победитель запроса котировок подписывает указанный проект договора и направляет его Заказчику на электронную почту [zakupki@spest1.ru](mailto:zakupki@spest1.ru) в отсканированном виде и отправляет оригинал договора по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр.7  В случае, если победителем запроса котировок не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.  4. При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и заключить договор с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий (далее - второй участник).  5.После передачи Заказчику победителем запроса котировок или вторым участником подписанного договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, в случае, если условие о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик подписывает Договор.  6. Заказчик вправе отказаться от заключения или исполнения договора, возвратив участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора.  В случае отказа Заказчика от заключения или исполнения договора с победителем и (или) участником закупки, занявшим второе место, Заказчик размещает на сайте Заказчика извещение об отказе от заключения договора.  Заказчик не несет ответственности перед участником закупки в случае отказа от заключения или исполнения договора на основании пункта 10.8 Положения о закупке. |
| **28.** | ***Изменение, расторжение договора, заключенного по результатам запроса котировок*** | При поставке дополнительного количества товара, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить цену договора в соответствии с увеличивающимся количеством (объемом) таких товаров, работ, услуг.  При внесении соответствующих изменений в договор, в связи с сокращением потребности в товарах, работах, услугах, предусмотренных договором, Заказчик обязан изменить цену договора в соответствии с сокращаемым количеством (объемом) товаров, работ, услуг.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, предусмотренных договором.  Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок и (или) договором.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.  При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором.  Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которое имело место быть до расторжения договора.  Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон |

**Приложение №1**

**к Извещению о проведении запроса котировок**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)**

1. **Общие сведения**

1.1. Заказчик: АО «Автопарк №1 «Спецтранс»**.**

1.2. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)

1.3. Начальная (максимальная) цена договора – 700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00 копеек).

В начальную (максимальную) цену договора включены:

- обследование объектов;

- разработка проекта;

- расходы на оборудование, материалы и изготовление изделий;

- расходы на упаковку, маркировку;

- стоимость погрузочно-разгрузочных работ;

- стоимость сборки, монтажа и установки изделий;

- стоимость пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию;

- расходы на устранение повреждений отделки помещений и фасада объектов;

- расходы на вывоз мусора, образовавшегося по завершению работ;

- транспортные расходы (в том числе на доставку оборудования к месту монтажа);

Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора представлены в приложении № 1 к Техническому заданию.

1.4. Порядок оплаты: Заказчиком осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости работ по Договору в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на предоплату. Остаток суммы оплачивается Заказчиком после приемки результата выполненных работ и подписания Акта выполненных работ в срок, установленный Договором.

1. **Цель выполнения работ по Техническому заданию**

Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

1. **Требования к срокам выполнения работ:**

3.1. Сроки выполнения работ: Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора обеспечивает выезд своего представителя на Объект выполнения работ для осмотра и проведения замеров.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после получения авансового платежа от Заказчика в соответствии с Договором.

Срок выполнения работ не превышает 30 рабочих дней.

Выполнение работ осуществляется согласно регламенту рабочего времени: понедельник-четверг – с 9:00 до 16:00 часов; пятница – с 9:00 до 15:00 часов. (выходной: сб., вс.). с учетом положения ст.8 Закона №273-70 «Об административных правонарушениях».

В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

1. **Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:**

4.1. Работы по установке системы подпора воздуха в лестничной клетке включают в себя:

- детальное обследование объектов Подрядчиком для уточнения места установки оборудования;

* доставку изделий к месту монтажа, разгрузку в соответствии с графиком работ, формируемым Подрядчиком и согласованным Заказчиком;
* монтаж изделий, в соответствии с требованиями руководящих документов, технологических карт (инструкций) и технической документации предприятий-изготовителей;
* испытание работоспособности изделий с вводом его в эксплуатацию;
* вывоз с объектов мусора, образовавшийся в ходе работ, для его последующей утилизации в установленном законодательством порядке;
* обеспечение безопасности труда своих сотрудников при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью исключения угроз жизни и здоровья работников судебных участков, посетителей судебных участков и сотрудников Подрядчика.
* консультирование сотрудников Заказчика по всем вопросам эксплуатации изделий;
* иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для выполнения работ по Договору.

***Качество материалов и изделий должно быть подтверждено сертификатами качества, паспортами завода-изготовителя.***

1. **Требования к качеству и безопасности работ:**

5.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.2. Требования к работам, установленные законодательством Российской Федерации:

Наличие у участника действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах). Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

5.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (дата введения 01.01.2003 г.).

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

* 1. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
  2. В случае, если один из перечисленных в документации нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
  3. Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.
  4. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
  5. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.
  6. В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых работ Подрядчиком, все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик за свой счет.
  7. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

**6. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на товары, использованные для выполнения работ, определяется гарантией производителя.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок предусмотренный Договором.

6.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Обоснование и расчет (начальной) максимальной цены договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Предметом закупки является:  **выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)** |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):  Осуществлён поиск ценовой информации о цене услуги, размещённой в свободном доступе и обращенной к неопределенному кругу лиц и признаваемой в соответствии с гражданским законодательством публичной офертой. |
| **Расчет НМЦК** | **700 000,00 рублей** |

**Расчет начальной (максимальной) цены договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование товара | кол-во | Цена за ед.товара (руб.) | | | | | | | ИТОГО |
|  |
| Поставщик № 1 | Стоимость Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Стоимость Поставщик № 2 | Поставщик № 3 | Стоимость Поставщик № 3 | Средняя арифметическая цена <ц> |  |
| выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус) | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 700 000,00 | **700000,00** |  |

**Приложение №2**

**к Извещению о проведении запроса котировок**

***Форма заявки на участие в запросе котировок***

**На бланке организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата, исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**1. Наименование** (для юридического лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место нахождения** (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Почтовый адрес участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фамилия, имя, отчество** (для физического лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место жительства** (для физического лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **КПП**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты участника закупки**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контактное лицо: \***

Ф.И.О.\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номер контактного тел/факс \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

адрес электронной почты\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изучив извещение о проведении запроса котировок ***на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** для нужд АО «Автопарк №1 «Спецтранс» , предлагаем оказать услуги на следующих условиях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Цена, с НДС |
| 1 1 | выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус) | 1 |  |

**3**. Мы согласны заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок, и котировочной заявки участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса котировок;

**4**. Обязуемся не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку после истечения срока окончания подачи заявок.

**5**. Обязуемся не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

**6**. Цена Товаров с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также всех расходов, связанных с исполнениемдоговора, составляет \_\_\_\_\_\_\_, \_\_ *(сумма указывается цифрами и прописью)* руб. (российский рубль), в т.ч. НДС \_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\*\*

**7**. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующим требованиям:

наименование участника запроса котировок

1) непроведению ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

6) Участник закупки – юридическое лицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7) отсутствие сведений об участнике закупки в [реестре](consultantplus://offline/ref=F1FA31119EEE7AE55B951B0E70752C34A094653351B4B8C920AE50333CB2DF79E3B61517A48973EA540BO) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=90538046DB94A58A6EC85343AED80B9ABBCEB3776DCCBAD44847A87D78KFT8Q) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*Подписывается уполномоченным лицом участника (указывается должность, фамилия, имя, отчество), скрепляется печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\*Сведения указываются участником по собственному усмотрению.*

*\*\* В случае, если участник не является плательщиком НДС, то проставляется нулевое значение*

**Приложение № 3**

**Проект Договора**

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Санкт-Петербург «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее: Подрядчик),в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс» (далее: Заказчик), в лице Генерального директора Язева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора, условия выполнения работ**

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус), соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. В объем выполняемых работ включены:

- детальное обследование объектов Подрядчиком для уточнения места установки оборудования;

- разработка проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке административного здания;

* доставку изделий к месту монтажа, разгрузку в соответствии с графиком работ, формируемым Подрядчиком и согласованным Заказчиком;
* монтаж изделий, в соответствии с требованиями руководящих документов, технологических карт (инструкций) и технической документации предприятий-изготовителей;
* испытание работоспособности изделий с вводом его в эксплуатацию;
* вывоз с объектов мусора, образовавшийся в ходе работ, для его последующей утилизации в установленном законодательством порядке;
* обеспечение безопасности труда своих сотрудников при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью исключения угроз жизни и здоровья работников судебных участков, посетителей судебных участков и сотрудников Подрядчика.
* консультирование сотрудников Заказчика по всем вопросам эксплуатации изделий;
* иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для выполнения работ по Договору.

1.3. В Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеспечивает выезд своего представителя на Объект выполнения работ для осмотра и проведения замеров.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после получения авансового платежа от Заказчика в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору не превышает 30 рабочих дней.

2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

2.1. Обеспечивать в установленный срок качественное выполнение работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

2.2. Выполнять работы в соответствии с требованиями, установленным:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (дата введения 01.01.2003 г.).

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

2.3. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.4. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ.

2.5. Оказать услуги лично своими силами и средствами.

2.6. Проводить ознакомление работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также другими инструкциями и правилами, действующими на территории выполняемых работ.

2.7. По требованию Заказчика отстранять от работы его работников, в случае если выполняемые работы не соответствуют или содержат отступления от настоящего Договора, а также, в случае невыполнения ими инструкций и правил, действующих на территории выполнения работ.

2.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо невозможность его завершения в срок.

2.9. За соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности при производстве работ ответственность несет Подрядчик.

2.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ предоставить Заказчику на подпись акт выполненных работ. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания акта выполненных работ.

**3. Обязанности Заказчика**

Заказчик обязуется:

3.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2. Осуществлять допуск специалистов Подрядчика для выполнения работ, подтверждать своей подписью характер, время начала и окончания работ в актах сдачи-приемки выполненных работ, предоставляемых специалистами Подрядчика.

3.3. Предоставить Подрядчику актуальные, на момент заключения Договора, исходные данные.

3.4. Оплачивать надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях и в сроки, установленные в настоящем Договоре.

**4. Порядок приемки выполненных работ**

4.1. Заказчик по мере выполнения работ с участием Подрядчика принимает фактически выполненный объем задания.

4.2. В случае невозможности исполнения задания по вине Заказчика, срок выполнения работ увеличивается на срок исполнения обязанностей по договору Заказчиком, при этом работы по настоящему договору подлежат оплате в полном объеме.

4.3. После завершения работ по настоящему Договору Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после их завершения представляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта выполненных работ обязан принять выполненные работы, подписать представленный акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Подрядчик вправе досрочно сдать Заказчику выполненные работы, а Заказчик досрочно принять и оплатить результаты работ.

**5. Стоимость работ и порядок расчетов**

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 коп.), в том числе НДС 20% – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Стоимость работ включает в себя:

- обследование объектов;

- подготовку проекта системы подпора воздуха;

- расходы на оборудование, материалы и изготовление изделий;

- расходы на упаковку, маркировку;

- стоимость погрузочно-разгрузочных работ;

- стоимость демонтажных работ, сборки, монтажа и установки изделий;

- стоимость пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию;

- расходы на устранение повреждений отделки помещений и фасада объектов;

- расходы на вывоз мусора, образовавшегося по завершению работ;

- транспортные расходы (в том числе на доставку оборудования к месту монтажа);

- все налоги и сборы, другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5.2. Оплата работ по договору производится в 2 этапа:

5.2.1 этап – аванс в размере 50% от стоимости Договора, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. до начала выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета на аванс Подрядчиком.

5.2.2. 2 этап – остаток суммы, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненный и принятый результат выполненных работ, после подписания Заказчиком акта выполненных работ, представленного Подрядчиком в установленном Договором порядке. Основанием для оплаты является надлежаще оформленный акт выполненных работ (далее – акт), счет, счет-фактура (при наличии).

**6. Ответственность сторон**

6.1. За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать Подрядчика уплатить пени в размере 0,05%от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы выполняемых по Договору работ.

* 1. За нарушение сроков оплаты, установленных п. 5.2.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать Заказчика уплатить пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы выполняемых по Договору работ.

Уплата штрафа (пени) за нарушение условий Договора, а также возмещение причиненных убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

6.3 Заказчик вправе зачесть сумму неустойки (штрафов, пеней), начисленной за нарушение Подрядчиком условий Договора, в счет оплаты по договору. В этом случае Заказчик должен направить в адрес Подрядчика письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана сумма начисленной неустойки и основание ее начисления, а также итоговая сумма оплаты по Договору с учетом проведенного зачета. С момента получения Подрядчиком указанного уведомления обязательства Заказчика по оплате в размере, равном сумме зачтенной неустойки (штрафов, пеней) прекращается.

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Неоплата Заказчиком услуг в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, не является основанием для применения к Заказчику мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты услуг продлевается до надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий настоящего Договора устанавливается актом с участием Заказчика и Подрядчика, либо односторонним актом Заказчика, в случае неявки представителя Подрядчика по запросу Заказчика о направлении представителя для составления акта, который направляется по адресу, указанному в п. 10 настоящего Договора почтовым отправлением, либо электронной почтой, либо факсом.

6.6. Незаказанные работы (расходные материалы) Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

**7. Освобождение от ответственности**

7.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, наступивших независимо от воли сторон.

7.2. Обстоятельства, которые возникли независимо от воли сторон и которых даже внимательная сторона не могла бы избежать или устранить их последствия, считаются случаями, освобождающими от ответственности, если они наступили после заключения договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

7.3. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война и военные действия, восстание, мобилизация, забастовка на предприятиях сторон в договоре и их поставщиков, эпидемия, пожар, взрывы, дорожные происшествия и природные катастрофы, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств, и все другие события и обстоятельства, которые соответствующий арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

7.4. Сторона, пострадавшая от непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или телексом (факсом) другую сторону о возникновении, типе и возможной продолжительности непреодолимой силы, и других обстоятельствах, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если об обстоятельствах по п.7.3 не будет сообщено своевременно, то сторона, затронутая такими обстоятельствами, не имеет права на них ссылаться, кроме случая, когда само такое обстоятельство препятствует сообщению.

7.5. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязанности сторон в Договоре приостанавливаются, и не применяются санкции в связи с неисполнением в срок договорных обязательств.

**8. Разрешение споров**

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

8.2. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) или факс, при этом сторона, получившая претензию, регистрирует входящее уведомление в соответствии с установленным на предприятии порядком и сообщает номер входящего письма стороне, отправившей претензию;

- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения стороны;

- передача лично уполномоченному представителю стороны под роспись либо по

передаточному акту; при этом представитель стороны, получивший претензию,

указывает дату принятия уведомления, свою должность и ФИО.

8.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. Обмен оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях обязателен.

8.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

**9. Изменения и дополнения договора**

9.1. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с настоящим Договором.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

9.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.5. При неисполнении Подрядчиком гарантийных обязательств (отказа от исполнения гарантийных обязательств или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств), Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков работ сторонние организации и потребовать от Подрядчика возмещения данных расходов.

**10. Срок действия договора**

10.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**11. Приложения**

11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение №1 -Техническое задание

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Акционерное Общество  **«Автопарк № 1 «Спецтранс»**  **ИНН 7830002705/КПП 781001001**  **ОГРН 1027804847696**  Люботинский пр.7, Санкт-Петербург, 196105  р/с 40702810155160139043  Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»г.Санкт-Петербург  Дополнительный офис № 01933  к/с 30101810500000000653, БИК 044030653  ОКТМО 40373000000, ОКОПФ 12267, ОКФС 16,ОКОГУ 4210008,ОКАТО 40284561000,ОКВЭД 38.1, ОКПО 03280833,  ген.директор 388-36-64, гл.инженер 388-37-63,  главный бухгалтер 369-63-13 Факс: 388-67-80  E-mail: dir@spest1.ru, [www.spest1.ru](http://www.spest1.ru)  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Язев |  |

Приложение № 1 к Договору от\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по разработке проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке и монтаж системы подпора воздуха в лестничной клетке на объекте АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)**

* 1. **Общие сведения**

1.1. Заказчик: АО «Автопарк №1 «Спецтранс»**.**

1.2. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 12, к 1 лит. А (Административно-бытовой корпус)

* 1. **Цель выполнения работ по Техническому заданию**

Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

* 1. **Требования к срокам выполнения работ:**

3.1. Сроки выполнения работ: Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора обеспечивает выезд своего представителя на Объект выполнения работ для осмотра и проведения замеров.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после получения авансового платежа от Заказчика в соответствии с Договором.

Срок выполнения работ не превышает 30 рабочих дней.

Выполнение работ осуществляется согласно регламенту рабочего времени: понедельник-четверг – с 9:00 до 16:00 часов; пятница – с 9:00 до 15:00 часов. (выходной: сб., вс.). с учетом положения ст.8 Закона №273-70 «Об административных правонарушениях».

В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

* 1. **Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:**

4.1. Работы по установке системы подпора воздуха в лестничной клетке включают в себя:

- детальное обследование объектов Подрядчиком для уточнения места установки оборудования;

- разработка проекта системы подпора воздуха в лестничной клетке административного здания;

* доставку изделий к месту монтажа, разгрузку в соответствии с графиком работ, формируемым Подрядчиком и согласованным Заказчиком;
* монтаж изделий, в соответствии с требованиями руководящих документов, технологических карт (инструкций) и технической документации предприятий-изготовителей;
* испытание работоспособности изделий с вводом его в эксплуатацию;
* вывоз с объектов мусора, образовавшийся в ходе работ, для его последующей утилизации в установленном законодательством порядке;
* обеспечение безопасности труда своих сотрудников при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью исключения угроз жизни и здоровья работников судебных участков, посетителей судебных участков и сотрудников Подрядчика.
* консультирование сотрудников Заказчика по всем вопросам эксплуатации изделий;
* иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для выполнения работ по Договору.

***Качество материалов и изделий должно быть подтверждено сертификатами качества, паспортами завода-изготовителя.***

* 1. **Требования к качеству и безопасности работ:**

5.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.2. Требования к работам, установленные законодательством Российской Федерации:

Наличие у участника действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах). Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

5.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (дата введения 01.01.2003 г.).

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

* 1. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
  2. В случае, если один из перечисленных в документации нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
  3. Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.
  4. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
  5. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.
  6. В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых работ Подрядчиком, все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик за свой счет.
  7. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

**6. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на товары, использованные для выполнения работ, определяется гарантией производителя.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок предусмотренный Договором.

6.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Акционерное Общество  **«Автопарк № 1 «Спецтранс»**  **ИНН 7830002705/КПП 781001001**  Генеральный директор | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Язев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |